의왕시민햇빛발전소 2호기 설비 용역·구매·설치

제 안  요 청 서

2021. 08. 13

안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합

―  목       차  ―

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 사 업 명	2

2. 사업배경	2

3. 사업목적	2

4. 설치용량	2

5. 추정가격	2

6. 사업기간	2

7. 발주기관	2

8. 계약방법	2

9. 납품조건	2

Ⅱ. 제안 요청사항

1. 제안 요청 내용	3

2. 일반 사항	3

3. 사업 수행 지침	3

Ⅲ. 업체 선정방식 및 제안서 평가

1. 업체 선정방법	6

2. 제안서 평가	6

3. 제안서 평가 기준	8

4. 계량지표 세부 평가기준	9

5. 계량지표 평가항목 배점	10

6. 비계량지표 세부 평가기준	11

7. 비계량지표 평가항목 배점	12

8. 가격평가 입찰가격 평점산식	13

9. 추가 가점 평가 기준 및 배점	13

Ⅳ. 제안서 작성요령

1. 제안서의 구성	14

2. 제안서 형식	14

3. 제안서 작성 시 유의사항	15

4. 기타사항	15

5. 비밀유지 및 보안	16

6. 제안서 부적합 처리	17

7. 업체 현황평가서 목차	17

8. 기술제안서 목차	18

Ⅴ. 참 고 사 항

1. 제안서 제출	20

2. 제안서 제출 방법	20

3. 제안서 제출시 유의사항	20

4. 제안서 설명회	21

5. 제안요청서 관련 문의처	21

붙임 1. 별지서식	22

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 사 업 명 :  의왕시민햇빛발전소 2호기 태양광발전설비 용역·구매·설치

2. 사업배경

의왕시민햇빛발전소 건립 및 운영사업은 안양군포의왕시민햇빛발전사회협동조합의 조합원들이 함께 추진하는 사업으로 지역의 재생가능에너지의 확산과 수입금의 공익적 활용을 위한 사업임.

이번 의왕시민햇빛발전소 2호기는 경기도의 「공공용지활용 햇빛발전소 확대지원사업「」으로 안양군포의왕시민햇빛발전사회협동조합의 100% 자부담으로 추진하며 당 조합이 주관하여 진행하는 사업임.

3. 사업목적

가. 공공부지 시설물을 활용한 재생에너지 확대로 에너지전환 실현

나. 시민참여형 에너지전환 사업의 지속성 확대

4. 설치용량 및 장소

가. 설치용량 : 99.99 kW

※ 제안서 작성에서 설치용량의 상향제안 가능

나. 장소 및 소재지

- 장  소 : 의왕시 내손체육공원 주차타워 옥상층

- 소재지 : 의왕시 내손공원길 39

다. 대상지 설치면적 : 500㎡

5. 추정가격 : 1.6억원 ~ 1.8억원(부가세 포함)

* 설계비, 감리비, 계통연계비, 대관비용 일체 포함

6. 사업기간 : 계약체결일 이후 90일간

7. 발주기관 : 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합

8. 계약방법 : 협상에 의한 계약

9. 납품조건 : 설계 및 구조안전진단, 구매, 설치, 시험 및 시운전 등 일체

* 계약 후 90일내 납품 및 설치, 시험 및 시운전 완료(사용전검사 포함)

Ⅱ. 제  안  요  청  사  항

1. 제안요청 내용

가. 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합은 의왕시민햇빛발전소 2호기 설치를 위하여 발전사업을 위한 설계 및 구조안전진단, 각종 인허가 업무, 태양광설비 자재 구매, 태양광설비 설치, 시험 및 검사, 시운전 등 모든 공정을 포함한 일괄발주 하고자 하며, 계약상대자는 본 계약의 조건에 따라 태양광 발전설비 설치에 소요되는 태양광설비 제작(혹은 구매) 및 공급, 운송, 보관․저장, 설치, 기타 태양광설비 설치에 필요한 모든 기술지원용역을 공급하기로 한다.

나. 계약서에 달리 규정되지 않는 한 계약상대자는 계약조건에 따라 설계하고 절차서, 목록, 도면 및 자료를 작성·제공하며 기자재를 제작, 조립, 검사, 시험, 등록번호 부여, 포장 및 표지하여 납품하고 필요한 경우 기술지원을 제공하여야 하며, 납품 후 현장 설치 및 성능시험을 실시하여야 한다.

다. 본 계약서의 공급범위에 명시적으로 포함되어 있지 않더라도, 계약상대자는 본 설비의 건설, 시험 및 시운전에 필요한 절차서, 목록, 도면, 자료, 부분품 및 소모품 등을 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의 추가비용 부담 없이 공급하여야 한다.

라. 위 “가” ~ “다”의 사업을 완수하기 위한 부수적인 업무 일체를 포함한다.

2. 일반사항

가. Ⅲ. 업체 선정방법 및 제안서 평가와 Ⅳ. 제안서 작성요령을 참조하여, 1항의 제안요청 내용을 포함한 제안서를 작성· 제출하여야 한다.

나. 태양광 발전설비는 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의 원격 모니터링이 가능하도록 하여야 한다.

다. 태양광 발전설비는 재생에너지 교육 체험장으로 활용할 수 있도록 발전현황 모니터 및 교육시설물을 포함한다.

라. 설치되는 인버터 및 모듈에 대해 공인된 기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

3. 사업수행 지침

가. 일반사항

1) 도급업체(이하 “을”이라 한다)는 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합(이하 “갑”이라 한다) 와 계약서 체결 후 5일 이내에 착수계를 제출하고, 착수 이후 아래와 같은 보고주기로 보고하여야 한다.

주간보고	월간보고	수시보고
매주 월요일	매월 마지막일	필요시

2) 사업지시서에 규정되어 있지 않거나 사업수행 범위가 불분명한 사항은 “갑”과 협의하여 수행해야 한다.

3) 본 사업의 수행 중 “갑”의 사정에 의하여 일부 계획변경이 있는 경우“갑”의 방침에 따른다.

4) 본 사업의 수행 중 “을”의 과실로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 “을”은 손실보상을 하여야 하며, 사업 수행 간 발생되는 대민, 언론 및 홍보 대책 등은 “갑”과 협의하여 “을”이 처리하여야 한다.

5) “을”은 본 사업 수행을 위하여 사업수행 조직을 구성하고 기존에 조사된 자료, “을”이 가진 지식과 경험 등을 최대한 활용하여 본 사업의 목적을 달성하여야 한다.

6) 본 제안요청서에 명시되어 있지 않은 사항이라도 사업의 목적을 달성하기 위하여 필요한 사항에 대한 “갑”의 요구는 본 사업 범위 및 내용으로 간주하여 시행하여야 한다.

7) 사업내용에 포함하는 자료 및 통계 등은 공인된 정부기관 자료를 이용 하여야 하며, 인용된 자료는 출처 및 산출근거를 명확히 제시하여야 한다.

8) 사업의 내용은 제반 관련법규에 적합하여야 한다.

9) “을”은 사업 완료시 사업비 정산서를 제출하여 “갑”의 검증을 받아야 하며, 사업비 정산서의 승인 후, 7일 이내 준공계를 제출하여야 한다.

10) 사업 완료 후에라도 본 사업지시서의 사업이 완료되지 않았음이 밝혀질 경우 “을”은 사업을 다시 수행해야 한다. 다만, 관련법령의 개정으로 인하여 사업지시서상의 사업범위 변경이 필요한 경우에는 “갑”과“을”이 협의하여 결정한다.

11) 기본조사 및 현황자료 분석은 축척된 기본자료, 국내자료, 선진 외국의 자료 등을 최대한 활용하여야 한다.

나. 특이사항

1) “갑”과 “을”이 사업을 추진함에 있어서 아래와 같은 조건시 사업 변경을 협의 할 수 있다.

가) 계획변경으로 인하여 사업의 범위가 변경될 때

나) 관련법령의 개정 등으로 변경이 필요하다고 인정될 때

다) 사업수행과정에서 부득이 변경이 필요하다고 인정될 때

라) 기타 “갑”의 요청이 있을 때

2) 사업 전ㆍ중ㆍ후 참여인원은 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 성과물 일체, 습득 내용 등을 타인에게 제공, 공개 또는 누설하거나, 본 사업이외의 다른 목적으로 사용하여서도 아니 되며, “갑”이 요구하는 보안 절차를 준수하여야 한다.

3)  “을”은 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을   침해하여 “갑”을 상대로 손해배상 청구소송이 제기되면 “을”은 모든 민․형사상 문제에 대해 책임을 져야 한다.

4) “을”이 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권 및 저작권은 “갑”에 귀속되며, 사업수행 완료 즉시 “갑”에 반환하여야 하고, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설하여서는 안 된다.

Ⅲ. 업체 선정방법 및 제안서 평가

1. 업체 선정방법

가. 입찰참가자격 : 다음의 자격 요건을 모두 갖춘 업체

1) 입찰공고일 기준 주사업소(본사)가 경기도 내에 위치한 업체

2) 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 태양광설비를 100kw용량 이상 설치 시공한 실적(발주처 확인필)이 있는 업체

3) 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록업체

4) 직접 시공가능 업체(하도급 금지)

나. 낙찰자 결정방법 : 협상에 의한 계약

1) 제안서 및 제안가격에 대한 평가

2) 협상에 의한 계약체결

3) 협상에 의한 계약 업무처리기준 및 제안서평가 기준(안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합)

다. 입찰참가제한 : 입찰등록 마감일 현재 부정당업자로 지정된 자

2. 제안서 평가

가. 평가일정 및 방법

1) 평가일정 : 발주기관 일정에 따름

2) 평가위원회 구성

① 평가위원회의 구성, 운영은 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의 내부규정에 따른다.

② 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니한다.

3) 평가방법

① 제안서 평가는 기술능력평가와 입찰가격평가로 구분하며, 기술능력 평가는 계량평가와 비계량평가로 구분하여 실시한다.

② 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 80% 이상인 자를 협상적격자로 선정

③ 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격 평가점수, 추가가점을 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정

- 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 결정

- 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가 항목중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 결정

- 배점이 동일한 경우에는 세부평가 사항 순서가 빠른 항목순으로 선 순위자를 정한다.

④ 평가위원회는 소정의 세부평가기준에 의하여 제안서에 대한 기술  능력 평가를 실시한다.

⑤ 입찰공고일부터 제안서 평가일까지 제안자간 답합이나 제안자 소속 임·직원이 당해 입찰과 관련하여 평가위원을 사전 접촉(‘접촉’은 SNS, 문자, e-메일을 활용하여 의도적으로 평가위원에게 입찰자를 인식시키는 행위를 의미한다.) 등으로 공정한 평가를 저해한 사실로 확인된 경우 당해 제안서 평가 결과에 상관없이 부적격 처리하며, 최고 5년간 향후 당조합이 추진하는 사업에 입찰 참여가 제한된다.

⑥ 제안서 평가는 발주기관에서 정한 기준에 따라 제출된 자료에 대해  평가점수를 산정한다.

⑦ 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상 일정을 개별 통보한다.

나. 평가 및 협상결과 공개

1) 기술능력평가 결과에 대하여 제안자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

2) 기술능력평가 결과와 협상결과는 공개하지 않는다.

다. 기타 유의사항

1) 실적증명은 첨부 양식을 원칙으로 하되, 입찰공고일 기준으로 발급 후 3년 이내 것만 유효하다.

2) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야한다. 만약, 제출된 증빙자료 중 허위로 작성된 증빙자료가 있을 경우 즉시 계약을 취소하며 「최고 5년간 향후 당사가 추진하는 사업에 입찰 참여가 제한된다.

3) 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에   관한 법률 시행령」 및 「협상에 의한 계약 체결기준」(기획재정부 예규)을 준용한다.

4) 계약자는 사업수행 과정에서 발생하는 안전, 환경, 민원 등의 대외문제 발생에 대한 책임을 지고, 이에 대한 비용은 계약자 부담으로 한다.

5) 본 지침의 해석상 이견이 있을 때에는 발주기관의 해석에 따른다.

3. 제안서 평가기준

구 분		평 가 항 목			배 점		비 고
기술능력평가	절대평가	▪기술인력 보유현황			5	30	▪ 담당자평가
		▪시공실적		실적 총용량 (㎾p)	15
		▪시설물 무상 A/S 기간		무상수리 기간(년)	5
		▪경영상태		기업 신용평가등급	5
	상대평가	기술제안서	▪ 사업 추진 및 시공계획 등		15	40	▪ 심사위원 평가
			▪ 태양광 발전 시설물의 디자인		7
			▪ 태양광 발전설비의 내구성 및 종합 안전 대책		5
			▪ 차량충돌과 구조물 손상방지 및 보강계획		5
			▪ 유지보수방안 및 장애대책의 적정성		3
			▪ 시운전 및 인도계획의 적정성		3
			▪ 기술제안서 평가항목에 포함되지 않는 사안		2
가격평가		▪ 평점산식에 의한 가격평가			30	30	▪담당자평가
합 계					100점
추가가점 (2점)		▪ 햇빛발전 확산 및 협동조합에의 기여			2점

4. 계량지표 평가 세부 기준(30점)

가. 기술인력 보유현황

- 기술인력은 본 사업에 직접 참여하는 인력을 기준으로 산정

- 기술 인력은 기계, 전기분야, 신재생에너지발전기사의 해당 국가기술자격증 보유자만 인정

- 사업공고일 기준 3개월 이상 계속 근무한 기술자만 인정

(※ 고용사실을 증명할 수 있는 자료(4대 보험 중 1개)를 인원별로 제출 하여야 함)

- 동일인이 복수자격을 가질 경우는 상위자격만 인정

- 국가기술자격법상의 자격증만 인정

- A/S 인력은 별도제출 요함(A/S 인력은 시운전 및 인도계획의 적정성에서 평가함

나. 시공실적

- 시공실적은 공고일 기준 준공 처리되어 상업발전(계통연계)을 하고 있는 발전설비에 한함. (지상, 수상, 건축물 등 모든 장소에 설치한 실적임)

* 시공실적에 반드시 500kw 이상 한전고압연계 실적이 포함되어야 함

- 시공실적증명서나 확인서 제출 (공고일 기준 최근 5년간 실적 인정)

- 공인회계사의 감사보고서, 조달청, 전기공사협회, 에너지관리공단 인증자료 또는 정부기관, 지자체 등 공신력 있는 기관에서 실적을 확인한 자료만 인정

- “시공실적증명서(확인서)”를 제출하지 않은 경우에는 최저점 처리

다. 인버터 무상수리기간

- 입찰제안시 시설물에 대한 하자보수이행기간과 시설물에 대한 무상 A/S기간을 명기하여 제출

라. 경영상태(기업신용평가등급)

- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조 제1항 제1호 또는 제 4호의 규정에 의한 업무를 영위하는 신용정보업자가 지원사업 공고일 기준 6개월 이내에 평가한 “신용평가등급 확인서” 제출

- “신용평가등급 확인서”를 제출하지 않은 경우에는 최저점 처리

5. 계량지표 평가항목 배점(30점)

구 분		배 점	평 가 기 준	세부 배점
절 대 평 가 (30점)	기술인력	5	가. 기술사 ① 2인 이상 ② 1인 이하	1.0 0.5
			나. 기사 ① 5인 이상 ② 3~4인 ③ 2인 이하	4.0 3.5 3.0
	시공실적 (합계)	15	◦시공실적용량의 합이 5Mw 이상	15.0
			◦시공실적용량의 합이 3-4.9Mw	12.0
			◦시공실적용량의 합이 3Mw 미만	9.0
	시설물 무상 A/S기간	5	◦10년이상	5.0
			◦7년초과 ~ 10년이하	4.5
			◦5년초과 ~ 7년이하	4.0
			◦3년초과 ~ 5년이하	3.5
			◦3년이하	0.0
	기 업 신용등급	5	◦기업신용평가등급 AAA, AA+, AA0	5.0
			◦기업신용평가등급 AA-, A+, A0, A-	4.7
			◦기업신용평가등급 BBB+, BBB0, BBB-	4.4
			◦기업신용평가등급 BB+, BB0, BB-	4.1
			◦기업신용평가등급 B+, B0, B-	3.8
			◦기업신용평가등급 CCC+이하	3.5

6. 비계량지표 세부 평가기준(40점)

○ 비계량지표는 평가요소별 각 평가위원이 아래의 평가기준에 의해 업체 간 상대적으로 평가하되, 우열을 가리기 어려운 경우에는 동일한 점수를 부여할 수 있다.

○ 성능 등에 대한 제안자 보증치는 자료의 진위여부를 확인 할 수 있는 근거

자료를 제출하여야 한다.

평가등급	입찰참여 업체수에 따른 등급배분표								비 고
	2	3	4	5	6	7	8	9
S등급	1	1	1	1	1	1	1	1
A등급	1	1	1	1	1	2	2	2
B등급		1	1	1	2	2	2	3
C등급			1	1	1	1	2	2
D등급				1	1	1	1	1

※ 참여업체가 10개이상인 경우엔 발주처가 등급배분표를 별도 배부

구 분		배점	평 가 기 준	세 부 배 점
				S	A	B	C	D
비 계 량 평 가 (40점)	기술제안서	15	◦사업 추진 및 시공계획 등	15.0	13.0	11.0	9.0	7.0
		7	◦태양광 발전 시설물의 디자인	7.0	5.5	4.0	3.0	2.0
		5	◦태양광 발전설비의 내구성 및 종합안전대책	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
		5	◦차량충돌과 구조물손상방지 및 보강계획	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
		3	◦유지보수방안 및 장애대책의 적정성	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
		3	◦시운전 및 인도계획의 적정성	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
		2	◦기술제안서 평가항목에 포함되지 않는 사업제안	2.0	1.7	1.5	1.2	1.0
계		40	-	40	33.2	26.5	20.2	14

※ 상대 평가는 평가요소 평가 기준에 따라 상대평가하며 평가기준 세부항목 미제출시 해당평가 요소 0점 처리함.

7. 비계량지표 평가항목 기준 및 배점(40점)

평가요소

배점

평 가 기 준

평가방법

○ 사업 추진 및  시공 계획 등

15.0

~

7.0

○ 원활한 사업관리를 위한 진도, 보안, 문서, 안전, 공정관리의 적정성 평가, 사업진행 구체적인 방안 등

○ 적절한 시공계획과 진척도 모니터링툴의 적정성 (공정표 첨부)

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
15.0	13.0	11.0	9.0	7.0

상대평가

◦태양광 발전

시설물의 디자인

7.0

~

2.0

○ 구조물의 건축미 검토

○ 주변환경과 친화적인 시설물 검토

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
7.0	5.5	4.0	3.0	2.0

상대평가

○ 태양광발전설비의 내구성 및 종합안전대책

5.0

~

1.0

○ 부식, 변형방지 등을 위한 자재확인 및 공사계획을 기준으로 검토

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
5.0	4.0	3.0	2.0	1.0

상대평가

○ 차량충돌과 구조물 손상방지 및 보강계획

5.0

~

1.0

○ 구조물에 영향을 주는 대형화물차량의 접근방지대책 제시

○ 차량의 구조물 충돌방지 및 예방계획 제시

○ 구조물 손상 시 보강계획 제시

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
5.0	4.0	3.0	2.0	1.0

상대평가

○ 유지보수방안 및

장애대책의 적정성

3.0

~

1.0

○ 하자보수 등 사후 관리 계획(절차, 범위, 기간)의 적정성

○ A/S운영방안, 하자보수 전략 및 조직의 적정성○ 시스템 전반의 장애에 대비한 예방, 응급조치방안, 장애․백업복구대책의 적정성

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

상대평가

○ 시운전 및 인도

계획의 적정성

3.0

~

1.0

○  시운전 및 인도계획(내용, 절차, 일정, 조직, 기간, A/S 인력) 적정성

○ 공사 완료후 운영지원계획의 적정성

○ 하자 보증 이행 기간(태양전지, 인버터 등 핵심
부품 하자보증 이행 기간 등)

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

상대평가

○ 기술제안서 평가항목에 포함되지 않는 사업제안

2.0

~

1.0

○ 유지관리의 편의성, 시설의 안정성 및 내구성의 추가 확보 등 시설의 품질과 경제성을 높일 수 있는 아이디어를 포함하여 제안하는 경우

S등급	A등급	B등급	C등급	D등급
2.0	1.7	1.5	1.2	1.0

상대평가

※ 상대평가는 평가요소 평가기준에 따라 상대평가하며 평가기준 세부항목 미제출시 해당평가 요소 0점 처리함.

8. 가격평가 평가기준 및 배점(30점)

평가분야	세 부 평 가 내 용	배점	평가방법
가 격 평 가	입찰가격 평점산식 ㅇ 평점(점) = 30 – 2 × - 입찰가격은 예산가격이하이어야 한다. - ｜｜는 절대값 표시임 - 입찰가격을 예산가격으로 나눈 결과이며, 소수점 다섯째자리에서 반올림한다 - 입찰가격점수는 최저점수는 3점이다. * 입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격 * 예산가격 : 대외비(공고문 및 제안요청서 상의 추정가격 사이)	30	절대평가

9. 추가 가점평가 기준 및 배점(2점)

햇빛발전 확산 및 협동조합에의 기여 : 2점

평가요소	배점	평가 기준	세부배점
○ 입찰가격의 일정비율(%) 제안	2.0 ~ 1.0	◦2.0%이상	2.0
		◦1.5%이상 ~ 2.0%미만	1.8
		◦1.0%이상 ~ 1.5%미만	1.5
		◦0.5%이상 ~ 1.0%미만	1.3
		◦0.5%미만	1.0

※ 미제안시 해당평가 요소 0점 처리함.

Ⅳ. 제 안 서  작 성 요 령

1. 제안서의 구성

가. 제 Ⅰ권 : 제안업체 현황평가서(제출부수 : 칼라원본 1권)

- 참여인력 기술상태, 시공실적, 종합효율, 인버터 무상수리기간, 경영상태 등

나. 제 Ⅱ권 : 기술제안서(제출부수 5권, 칼라원본 1권 포함)

※ 제안요청서에 기술된 순서와 내용에 따라 작성

2. 제안서 형식

가. 기술제안서

1) 구성형식(활자크기 : 12포인트 이상)

장 : 제Ⅰ장, 제Ⅱ장, 제Ⅲ장

절 : 1.1, 2.1, 3.1

항목 : 1.1.1

1)

가)

(1)

(가)

①

2) 기술제안서의 본문내용은 200쪽 이내로 작성하여 책자로 제출

나. 기술제안서 설명회 자료 작성방법

1) 목  적 : 기술제안서 평가 시 심사위원이 그 내용을 명확히 이해하고 평가하기 위함.

2) 작성방법 : 파워포인트(한글 등 기타 형식은 불가)

3) 작성내용 : 기술제안서 목차 내용

4) 시간분량 : 15분 이내

다. 제안서의 인쇄/제본형식

1) 인쇄형식

가) 제안서 규격 : A4용지

나) 제 본 방 법 : 무선철에 의한 제본(좌철)

2) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출한다.

3. 제안서 작성 시 유의사항

가. 제안서는 한국어로 작성함을 원칙으로 한다. 제안서는 목차 및 작성방법, 형식에 따라 누락 분야 없이 명확하게 작성하여야 하며, 제시할 내용이 없는 것은 “미제안” 또는 “해당사항 없음”과 같이 기술하여야 함.

나. 제안서의 원본과 사본 내용은 반드시 일치하여야 함.

다. 제안업체현황 평가서의 원본은 인감 날인이 필요한 부분에 대하여 “원본대조필”표시와 인감을 날인하여 제출하여야 하며, 사본은 매쪽마다 원본대조필은 생략하되 책자의 앞면에 원본대조필 및 인감을 날인하여야 한다.

※ 인감 날인이 필요한 부분에 날인이 없는 경우에는 제안서 및 등록서류로  인정하지 아니함.

라. 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 성능, 실적, 인력 등에 관한 내용은 반드시 증빙서류를 첨부한다.

마. 제안서를 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 허위 작성한 사실이 발견될 때에는 평가대상에서 제외함은 물론 계약 후에도 계약 파기와 함께 그에 따라 우리 협동조합이 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구 할 수 있다.

바. 전문용어는 한글로 용어 해설을 하고, 사용언어에 있어서 ‘~을 할 수 있다’, ‘~고려하고 있다’ , ‘~가 가능할 것이다’ , ‘~라고 생각 한다’ 등의 모호한 표현은 불가능한 것으로 간주한다. 또한 내용은 수치화, 계량화하고 구체적이고 현실적으로 표현하여야 한다.

사. 제안업체는 제안내용에 대해 모든 책임을 지며, 제안서의 각 부문에 대해 책임한계를 명확히 밝혀야 한다.

아. 제안 내용에 대한 확인을 위해 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 제안업체는 이에 응하여야 한다.

자. 지적재산권 및 소유권 보호를 위하여 본 사업수행으로 인해 발생되는 모든 성과물은 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의 소유로 귀속한다.

차. 제안서의 내용에는 제안업체의 내용만으로 작성하여야 하며, 상대 업체를 인식 또는 상대 업체와 비교하여서는 안 된다.

파. 제안서 내의 모든 참고 및 인용 자료는 출처를 제시하여야 한다.

4. 기타사항

가. 본 사업과 관련하여 접수된 제안서 및 자료는 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의 소유로 일절 반환하지 않으며, 일부를 수정하거나 철회할 수 없고 제안과 관련된 일체의 비용은 제안업체 부담으로 한다.

나. 책임기술자는 사업수행 기간중 지속적으로 투입 가능한 자로 하여야 한다.

※ 사업기간 중 사업 책임 및 분야별 책임 기술자가 계속 종사한다는 확인서를   자필로 작성 후 별도 첨부 한다.

다. 제안업체는 본 제안요청서에 기술되지 아니한 사항이라도 사업수행 시 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에 포함하여 제안하여야 한다.

라. 제안서 평가결과 사업자로 선정되지 않은 제안서의 내용도 우수한 내용으로 판단되어 사업수행에 도움이 된다고 판단되면 발주처와 협의․조정하여 사업 내용에 포함할 수 있다.

마. 사업수행 중 사업내용의 조정이 불가피한 사항은 협의하여 조정할 수 있다.

바. 제안서 작성 시 기술규격서와 제안요청서 상의 관련 지침 및 기준을 완전히 숙지하여 제출하여야 한다.

사. 제안서의 내용은 제안업체가 사업자로 선정된 후 협약서에 명시되지 않더라도 협약서와 동일한 효력을 갖는다. 단, 협약서에 명시된 사항을 우선으로 한다.

아. 제안 요청기관의 필요에 따라 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

자. 제안요청서와 제안관련서류, 협약서는 “갑”의 동의 없이 공개하지 아니한다.

차. 입찰참가자에게 본 사업 참여를 위하여 배부한 자료는 본 사업 제안용도 이외 목적으로 사용할 수 없으며 제안서 제출 일에 필히 반납하여야 한다.

카. 모든 산출물은 지적재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 제안자가 책임을 진다.

5. 비밀유지 및 보안

가. 이 사업에 참여하는 자는 발주자와 보안 협약을 체결하여야 한다.

나. 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안   참여업체의 제안 관계자 이외의 인원에 대해서는 대외비로 취급되어야 한다.

다. 제안서와 관련되어 발주자에게 기 제출된 모든 문서와 발주자가 제공한

자료 및 정보에 대해서는 외부 타기관에 공개하지 않는다.

6. 제안서 부적합 처리

가. 기술능력평가의 획득점수 총점이 만점 총계의 80% 미만을 득한 경우

나. 제안자가 제안평가 진행 중 부정한 행위를 한 경우

다. 제안자가 귀책사유로 제안평가 업무를 수행할 수 없는 경우

라. 제안자가 제안 내용 및 각종 증명서를 허위로 작성·제출한 경우 등

7. 업체 현황평가서 목차

1장 참여업체 현황

1.1 시공사 자격 및 증명사항 포함)

2장 기술인력보유현황

1.1 참여기술자 자격사항

1.2 참여기술자 증빙서류

1.3 전담 A/S, 하자보수 인력현황

3장 시공실적(최근 5년)

3.1 시공실적 총괄표

3.2 시공실적 증빙서류

4장 시설물 무상 A/S 기간

5장 종합효율

5.1 전압강하계산서(계산 결과표만 작성, 계산서는 별도제출)

5.2 소내전력 사용량

5.3 종합효율 보증 방법

6장 경영상태

6.1 신용도평가서

7장 기타사항

7.1 기타 증빙서류

8. 기술제안서 목차

1장 사업의 개요

1.1 개요 및 목적

1.2 사업추진 계획 및 추진목표

1.3 시공계획(공정표)

2장 설비설계 및 사양의 적정성(설계도면은 A3)

2.1 설계계산서 및 설비별 사양서

2.2 설계도서(별도제출)

(태양광 발전설비 주요구성도(조감도 포함) 및 모듈 배치계획도,
계통도, 정면도, 측면도, 피뢰설비도면 등)

2.3 기자재 주요 기술규격 및 성능보증서

2.4 태양광 발전설비 설치시 주변시설물에 미치는 영향 및 대책

3장 구조물 설계의 적정성 및 안정성 검토 등

3.1 검토대상 단위 구조물 도면

3.2 적용하중 항목, 산정 방법 및 하중

3.3 검토결과

4장 태양전지 주요부품의 성능

4.1 적용 제품명, 모델명, 규격, 생산지 및 생산자, 인증여부, 효율 등

4.2 태양광 모듈 주요 부품 제원

4.3 규격내역서, 품질보증서, 사진, 카달로그 등 관련서류

5장 인버터 주요부품의 성능

5.1 적용 제품명, 모델명, 규격, 생산지 및 생산자, 인증여부, 효율 등

5.2 인버터 주요 부품의 제원

5.3 규격내역서, 품질보증서, 사진, 카달로그 등 관련서류

6장 인입설비 계통 연계의 적정성(설계도면은 A3)

6.1 계통연계 방안 및 시공계획(방수계획 및 기존시설 활용 포함)

6.2 연계설비의 안전성 및 보호방식(한전측, 발전소측)

6.3 기타 이상시 응급조치 계획

7장 태양광 발전설비의 내구성, 안전성(설계도면은 A3)

7.1 태양광 발전설비의 내구성, 부식방지에 대한 대책

7.3 도난방지 및 안전관리(휀스, CCTV 등) 계획

8장 낙뢰 및 과전압에 대한 대책 (접지포함)(설계도면은 A3)

8.1 인입설비, 인버터, 모니터링설비의 피뢰 및 접지대책

8.2 모듈 및 태양광 발전설비의 피뢰 및 접지대책

9장 모니터링 설비성능(설계도면은 A3)

9.1 모니터링 설비의 사양 및 성능(본조합 사용시스템과의 호환성 및 신뢰성)

9.2 이상 및 고장시 해결책

9.3 규격내역서, 품질보증서, 사진, 카달로그 등 관련서류

10장 기술지원 및 사후관리

10.1 유지보수방안 및 장애대책의 적정성

10.2 시운전 및 인도 계획의 적정성

11장 교육체험장 구축 계획

12.1 태양광 모니터링 현황판 설치계획 (발주자와 협의)

12.2 신재생(태양광)분야 교육시설물 설치

12장 기술제안서 평가항목에 포함되지 않는 사업제안

※ 제안서 목차는 변경될 수 없으며, 각 목차별 내용의 순서는 자유롭게 구성 가능하다. 필요시 ‘12장’ 이후에 추가 사항을 작성할 수 있다.

Ⅴ. 참 고 사 항

1. 제안서 제출

가. 일 시 : 입찰공고문 참조

나. 장 소 : 입찰공고문 참조

다. 제출서류

1) 제안서

구 분	내 용	원본(칼라)	사본(흑백)	USB
제안업체 현황평가서	현황평가서 목차 참조	1		1
기술제안서	기술제안서 목차 참조	1	5	1
프리젠테이션	기술제안서 설명자료	-	-	1

※ 제안업체 현황평가서 항목중 첨부서류가 과다한 경우 현황평가서에 표기 후  별도제출 가능

2)【별지-1호】,【별지-2호】,【별지-3호】,【별지-4호】(대리인을 지정할 경우)

2. 제안서 제출 방법

가. 제안서 제출은 제안업체 공식 문서로 직접 제출 - 우편접수는 불가함

(연락처 명기 : 대표전화, 모사전송번호)

나. 제안서의 내용은 각 제안업체별 해당사항에 대한 내용을 빠짐없이 작성

다. 사본 제출 시 ‘원본 대조필’을 확인 날인하여 제출하여야 함.

라. 인감 날인이 필요한 부분은 제안업체의 인감을 날인하여 제출하여야 하며, 날인이 없는 경우에는 제안서 및 등록서류로 인정하지 아니함.

마. 대표자가 직접 제출하여야 하며, 대표자가 아닌 경우(소속사 직원)는 위임장 및 재직 증명서를 지참하여야 등록 및 제출이 가능함.

3. 제안서 제출시 유의사항

가. 제안서는 접수기간 마감시간까지 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합으로 직접 제출해야 한다.

나. 제출된 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안서 제출과 관련된 일체의 소요비용은 제안자의 부담으로 하며, 제안서 작성비용은 보상하지 않는다.

다. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로  제출하여야 한다.

라. 제출된 서류의 위·변조나 제안내용에 허위사실 또는 입찰 참가자격 위반 등이 발견된 경우 낙찰자로 선정된 이후라도 취소할 수 있다.

마. 제안자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제 3자에게 누설

하여서는 안되며, 이로 인한 문제 발생시에는 제안자가 책임을 진다.

바. 중요한 질문사항은 반드시 문서로 질의하고, 전화문의 또는 구두로 질의

응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못한다.

사. 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용하지 못한다.

아. 제안업체가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익보호를 위하여 공개

되지 않음을 원칙으로 한다.

4. 제안서 설명회

가. 일시 및 장소 : 별도통보

나. 제안서 설명회를 위한 제안서 및 제안 발표자료를 책자 형태로 제본 또는 바인딩하여 제출한다.

다. 제안설명 시 제안업체는 별도의 발표자료를 준비하여야 하며 공정한 평가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 내용은 당사에서 삭제를 요청할 수 있다.

라. 발표자료를 포함한 모든 발표내용은 기 제출된 제안서와 일치하여야 하며 제안서와 일치하지 않거나 제안서에 누락된 발표내용은 평가대상에서 제외함, 오타 등 경미한 사항은 예외로 할 수 있다.

마. 제안서 발표는 본 사업을 수행할 공동수급업체 프로젝트 관리자가 직접 발표하는 것을 원칙으로 한다.

바. 제안서 설명회에 참가하지 않는 제안업체는 평가대상에서 제외함

5. 제안요청서 관련 문의처

안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 031-469-9035

붙임 : 1. 별지서식 각 1부.

1. 【별지 제 1호】입찰참가(제안) 신청서

2. 【별지 제 2호】서약서

3. 【별지 제 3호】제안자 각서

4. 【별지 제 4호】위임장

5. 【별지 제 5호】확인서(책임기술자, 분야별 책임기술자)

6. 【별지 제 6호】최근 5년간 사업실적

7. 【별지 제 7호】참여 기술자 자격 사항

9. 【별지 제 8호】보안서약서

【별지 제1호】입찰참가(제안) 신청서<공통서식>

입찰참가(제안) 신청서
입찰자	상호(법인명)			법인등록번호
	주 소			전화번호
	대표자			주민등록번호
입찰개요	공고번호
	입찰건명
대리 인사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
	성 명 : 주민등록번호 :		사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 사의 입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 입찰유의사항 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.
첨부서류 : 1. 법인등기부등본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 등
2021. . .
신청인 ( 인)
안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 이사장 귀중

【별지 제2호】서약서<공통서식>

서  약  서

업 체 명 :

주  소 :

당사는 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의 의왕시민햇빛발전소 2호기 태양광발전설비 용역·구매·설치” 설비 구매·설치의 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 협동조합이 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

2021.    .    .

주민등록번호 :     -

대표자 성명 :                        (인)

안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 이사장 귀중

【별지 제3호】제안자 각서<공통서식>

제 안 자  각 서

수  신 : 안양군포의왕시민햇빛발전소사회적협동조합 이사장 귀하

사 업 명 : 의왕시민햇빛발전소 2호기 태양광발절설비 용역·구매·설치

본 제안자는 발주자가 발부한 태양광발전설비 용역·구매·설치 사업 제안요청서의 모든 내용을 검토하고 이해한 후 본 제안서의 모든 문구와 숫자와 기술사항을 면밀히 검토하였습니다. 본 제안자는 현장조건, 용역의 성격 및 범위, 위치, 용역수행 중 직면할 현장 조건과 가격에 영향을 미칠 수도 있는 제반 문제를 충분히 숙지하여 제안서에 반영하였음을 확인합니다. 아울러 본 제안자는 발주자가 본 제안서 상의 과실이나 부작위에 대하여 어떠한 의무와 책임을 지지 아니한다는 점에 동의하는 바입니다.

본 제안자는 발주자가 제안요청서에 제시한 바대로 아무런 이의 없이 모두 수용하고  발주자는 본 제안자가 제출한 의견의 수용여부에 대하여 별도 거절의 의사표시를 요하지 않는 전적인 권리를 갖고 있음을 동의합니다. 만약 발주자가 동 사항과 관련하여 협의를 요청하면 본 제안자는 언제나 이에 응할 것입니다.

본 제안자는 제출된 제안서의 내용이 허위이거나 부당하다고 판명되었을 경우 이에 대한 전적인 책임을 지며 동 사항과 관련한 발주자의 어떠한 조치에도 따를 것을 확약합니다.

본 제안자는 발주자의 평가, 선정절차 진행 중에 발주자의 원활한 업무 진행을 방해하는 일체의 사실상 및 법률상의 행위를 하지 않을 것이며 아울러 타 제안자의 정당한 이익을 침해하지 않는 공정한 경쟁을 하기 위해 최선을 다하겠습니다.

2021년     월      일

회 사 명 :                    대 표 자  :          (인)

안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 이사장 귀중

【별지 제4호】위임장<공통서식>

위  임  장

회사는 본 위임장으로서       를 합법적인 대리인으로 선정하고 본 회사를 대리하여 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합의「의왕시민햇빛발전소 2호기 태양광발전설비 용역·구매·설치」의 제안서 작성 및 제출, 심의 등 일체의 행위를 수행하게 하고자 함.

회사  대표    은 상기 대리인이 본 위임자에 의해 수행하는 또는 수행되게 하는 제반 사항에 대해 어떠한 조건 없이 법적 효력을 발생하게 할 것을 동의함.

본 위임장은 협약서 체결과 동시에 그 효력이 종료됨.

2021년      월     일

피 위 임 인 :	(서명 )

직     위 :

회  사  명 :

위임인(대표자)  :	(서명 )

직     위 :

회  사  명 :

안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 이사장 귀중

【별지 제5호】확인서<공통서식>

확 인 서

□ 소 속 :

□ 성 명 :

□ 직 급 :

상기 본인은 귀 협동조합에서 발주한 『의왕시민햇빛발전소 2호기 태양광발전설비 용역·구매·설치』사업책임기술자 / 분야별책임기술자로서 본 사업종료까지 최선을 다하여 과업을 수행할 것을 확인합니다.

확 인 자 :               (인)

2021.    .    .

안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합 이사장 귀중

【별지 제6호】최근 5년간 사업실적<공통서식>

최근 5년간 사업실적

【 시공분야 】

순번	사업명	사업기간	사업규모 (㎾)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
	합 계		OOO	OOO
1
2
3
4
5

【별지 제7호】참여 기술자 자격 사항<공통서식>

참여기술자 자격사항

구분	분야별	성명	기술등급	본 사업 참여직위	최종학력	자격증	담당업무
전담 참여	사업책임자
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
비전담 참여	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문

【별지 제8호】보안서약서 <공통서식>

보 안 서 약 서

본인은 「태양광발전설비 용역·구매·설치」를 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약 합니다.

1. 본인은 태양광발전설비 용역·구매·설치 관련 업무중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및  계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 포함 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는  위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2021년     월     일

서 약 자   업 체 명 :

(업체 대표)

직     위 :

성     명 :                 (서명)